Опросный бланк для систем измерения объема и уровня сыпучих продуктов.

**Номер применения(заполняется дилером)** 

**Контакты заказчика:**

Организация 

Контактное лицо 

Должность 

Электронная почта 

Телефон 

**Количество емкостей:**  шт.

**Информация об измеряемом продукте:**

название 

угол естественного откоса  Град.

**Требование наличия сертификатов взрывобезопасного исполнения:**

**Температура в зоне установке уровнемеров:** мин. °C макс. °C

**Давление в емкости :**



Другое(относительное):

мин.  макс.   

**Предполагаемая конфигурация:**

количествоуровнемеров на емкость:


УЛМ-3D-5 шт.

УЛМ-31/УЛМ-11 шт.

**Тип емкости и размеры:**




|  |  |
| --- | --- |
| A | m |
| B | m |
| C | m |
| D | m |
| E | m |
| F | m |



|  |  |
| --- | --- |
| A | m |
| B | m |
| C | m |
| D | m |
| E | m |
| F | m |
| G | m |
| H | m |
| I | m |





**Основные отличия емкости от отмеченного варианта:**

Опишите основные отличия емкости от типовой формы(выбранной выше) при наличии таковых. Если отличия существенные, то приложите чертежи и/ или эскизы и/или фото с указанием отличий или всей емкости с указанием основных габаритных размеров.

****

**Детальная информация:**

**Крыша:**

- Необходимо приложить чертежи или эскизы крыши(см. пример ниже) с обозначенными:

- **местами определенными для установки уровнемеров**(при наличии )

- **зонами разрешенными** для установки уровнемера

- **зонами** **запрещенными** для установки уровнемера

- **местами засыпок\заполнения** с размерами

- **металлоконструкциями** над и под крышей с указанием размеров и расположения.

- Укажите толщину крыши(без металлоконструкций и пр.) м.

- Приложите фотографии (при наличии)

**Тело емкости:**

- При наличии **внутри емкости выступающих конструкций**(лестницы, ребра жесткости и др.) приложить чертежи и/ или эскизы и/или фото с обозначением положения и размеров конструкций

**Нижняя часть емкости:**

- Необходимо приложить чертежи и/ или эскизы и/или фото нижней части с обозначенными:

- **выступающими конструкциями**(рассекатели, шиберы, ребра жесткости и др.) с размерами

**- местами разгрузок\ссыпок** с размерами

**Примеры приложения:**

Пример 1: крыша прямоугольного резервуара

Пример 2: крыша круглого резервуара 